## Obrazec
Izpolnjevanje standarda oskrbe z zemeljskim plinom
Izračun potrebnih količin zemeljskega plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v treh primerih za obdobje: 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021
Naziv dobavitelja zemeljskega plina:
Matična številka dobavitelja:
1. Določitev potrebnih količin zemeljskega plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih temperatur v sedemdnevnem obdobju največje konice, ki se statistično pojavlja enkrat v dvajsetih letih
PODATKI | Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5 | Dan 6 | Dan 7
Sedem najhladnejših zaporednih dni v zadnjih 20 letih | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-02-10 | 2012-02-11
Temperature v tem obdobju T7n-20 [°C] | -9.9111 | -9.2889 | -7.6444 | -9.9333 | -8.3556 | -8.4444 | -8.4
Sedem najhladnejših zaporednih dni v preteklem letu | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26
Temperature v tem obdobju T7n-1 [°C] | -0.67 | -0.28 | -1.51 | -2.67 | -0.76 | -3.42 | -5.14
Dnevna poraba zaščitenih odjemalcev v tem obdobju [MWh]
IZRAČUN | bar: 2019-01-20 to 2019-01-23
Povprečna temperatura T7n-1[°C] | 2019-01-22: -2.0643
Povprečna temperatura T7n-20[°C] | 2019-01-22: -8.854
Povprečna dnevna poraba zaščitenih odjemalcev v obdobju T7n-1 [MWh] | 2019-01-22: 0
Korekcijski faktor | 2019-01-22: 1.3077
Potrebne povprečne dnevne količine zemeljskega plina [MWh] v 1. mejnem primeru | 2019-01-22: 0
2. Določitev potrebnih količin zemeljskega plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v primeru vsaj 30-dnevnega obdobja z izjemno velikim povpraševanjem po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih
PODATKI | bar: 2019-01-20 to 2019-01-23
Poraba plina v Republiki Sloveniji v obravnavanem 30 dnevnem obdobju z izjemno velikim povpraševanjem, ki se pojavi enkrat v 20 letih (9.1. - 7.2.2006), Q [MWh] | 2019-01-22: 1248178
Letni odjem uporabnikov prenosnega sistema v Republiki Sloveniji v preteklem letu, QT [MWh] | 2019-01-22: 9627000
Delež porabe Q v QT (Q/QT) | 2019-01-22: 0.12965
Predvidena letna poraba zaščitenih odjemalcev QZ [MWh] | bar: 2019-01-22 to 2019-01-23
IZRAČUN | bar: 2019-01-20 to 2019-01-23
Potrebne 30-dnevne količine zemeljskega plina v 2. mejnem primeru, Q30= (Q/QT)*QZ [MWh] | 2019-01-22: 0
Potrebne povprečne dnevne količine zemeljskega plina v 2. mejnem primeru, Q30/30 [MWh] | 2019-01-22: 0
3. Določitev potrebnih količin plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v primeru vsaj 30-dnevnega obdobja v primeru prekinitve na posamezni največji infrastrukturi za plin pri povprečnih zimskih razmerah
PODATKI | bar: 2019-01-20 to 2019-01-23
Povprečna temperatura v januarju preteklega leta Tpovp.[°C] | 2019-01-22: 0.42
Povprečna januarska temperatura v zadnjih 20 letih Tpovp.20 [°C] | 2019-01-22: 0.57559
Skupna poraba zaščitenih odjemalcev v januarju preteklega leta Qn-1 [MWh] | bar: 2019-01-22 to 2019-01-23
Povprečna dnevna poraba zaščitenih odjemalcev v januarju preteklega leta [MWh] | 2019-01-22: 0
IZRAČUN | bar: 2019-01-20 to 2019-01-23
Korekcijski faktor | 2019-01-22: 0.99205
Potrebne povprečne dnevne količine zemeljskega plina Qn [MWh] v 3. mejnem primeru | 2019-01-22: 0
Komentar:
Odgovorna oseba (ime in priimek):
Kraj in datum: