## Obrazec
Izpolnjevanje standarda oskrbe z zemeljskim plinom
Izračun potrebnih količin zemeljskega plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v treh primerih za obdobje: 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023
Naziv dobavitelja zemeljskega plina:
Matična številka dobavitelja:
1. Določitev potrebnih količin zemeljskega plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih temperatur v sedemdnevnem obdobju največje konice, ki se statistično pojavlja enkrat v dvajsetih letih
PODATKI | Dan 1 | Dan 2 | Dan 3 | Dan 4 | Dan 5 | Dan 6 | Dan 7
Sedem najhladnejših zaporednih dni v zadnjih 20 letih | 2012-02-04 | 2012-02-05 | 2012-02-06 | 2012-02-07 | 2012-02-08 | 2012-02-09 | 2012-02-10
Temperature v tem obdobju T7n-20 [°C] | -8.5333 | -9.9583 | -9.325 | -7.2667 | -10.2833 | -8.025 | -8.5083
Sedem najhladnejših zaporednih dni v preteklem letu | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17
Temperature v tem obdobju T7n-1 [°C] | -3.125 | -3.675 | -2.9667 | -1.225 | -3.1667 | -4.225 | -3.7
Dnevna poraba zaščitenih odjemalcev v tem obdobju [MWh]
IZRAČUN | bar: 2021-01-11 to 2021-01-14
Povprečna temperatura T7n-1[°C] | 2021-01-13: -3.1548
Povprečna temperatura T7n-20[°C] | 2021-01-13: -8.8429
Povprečna dnevna poraba zaščitenih odjemalcev v obdobju T7n-1 [MWh] | 2021-01-13: 0
Korekcijski faktor | 2021-01-13: 1.2457
Potrebne povprečne dnevne količine zemeljskega plina [MWh] v 1. primeru | 2021-01-13: 0
2. Določitev potrebnih količin zemeljskega plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v primeru vsaj 30-dnevnega obdobja z izjemno velikim povpraševanjem po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih
PODATKI | bar: 2021-01-11 to 2021-01-14
Poraba plina v Republiki Sloveniji v obravnavanem 30 dnevnem obdobju z izjemno velikim povpraševanjem, ki se pojavi enkrat v 20 letih (1. 1. do 30. 1. 2017), Q [MWh] | 2021-01-13: 1412043
Letni odjem uporabnikov prenosnega sistema v Republiki Sloveniji v preteklem letu, QT [MWh] | 2021-01-13: 10121000
Delež porabe Q v QT (Q/QT) | 2021-01-13: 0.13952
Predvidena letna poraba zaščitenih odjemalcev QZ [MWh] | bar: 2021-01-13 to 2021-01-14
IZRAČUN | bar: 2021-01-11 to 2021-01-14
Potrebne 30-dnevne količine zemeljskega plina v 2. mejnem primeru, Q30= (Q/QT)*QZ [MWh] | 2021-01-13: 0
Potrebne povprečne dnevne količine zemeljskega plina v 2. primeru, Q30/30 [MWh] | 2021-01-13: 0
3. Določitev potrebnih količin plina za oskrbo zaščitenih odjemalcev v primeru vsaj 30-dnevnega obdobja v primeru prekinitve na posamezni največji infrastrukturi za plin pri povprečnih zimskih razmerah
PODATKI | bar: 2021-01-11 to 2021-01-14
Povprečna temperatura v januarju preteklega leta Tpovp.[°C] | 2021-01-13: 1.111
Povprečna januarska temperatura v zadnjih 20 letih Tpovp.20 [°C] | 2021-01-13: 0.45662
Skupna poraba zaščitenih odjemalcev v januarju preteklega leta Qn-1 [MWh] | bar: 2021-01-13 to 2021-01-14
Povprečna dnevna poraba zaščitenih odjemalcev v januarju preteklega leta [MWh] | 2021-01-13: 0
IZRAČUN | bar: 2021-01-11 to 2021-01-14
Korekcijski faktor | 2021-01-13: 1.0346
Potrebne povprečne dnevne količine zemeljskega plina Qn [MWh] v 3. primeru | 2021-01-13: 0
Komentar:
Odgovorna oseba (ime in priimek):
Kraj in datum: