## RSEE_razredi (hidden)
Referenčni stroški za leto 2019 (poziv junij) za tipične velikostne razrede PN
| PN OVE | Nespremenljivi del RSEE |  |  | Spremenljivi del RSEE |  |  | RSEE SKUPAJ
| €/MWhel | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW
| 1. Hidroelektrarne | 101.5 | 84.28 | 77 |  |  |  | 101.5 | 84.28 | 77
| 2. Vetrne elektrarne | 105 | 77.3135 | 67.53 |  |  |  | 105 | 77.3135 | 67.53
| 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | 88 | 72 | 62 |  |  |  | 88 | 72 | 62
| 3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti | 62 | [5 empty] | 62
| 4. Geotermalne elektrarne | 154.25 | [5 empty] | 154.25
| 5.1 Elektrarne na lesno biomaso | 95.562 | 88.0281 | 63.6108 | 74.52 | 67.59 | 88.74 | 170.082 | 155.6181 | 152.3508
| 5.4. Stare elektrarne na lesno biomaso |  |  |  | 54.73 |  |  | 54.73
| 6.1 Bioplinske enote - biomasa | 165.51 | 96.87 | 81.63 | 32.35 | 14.18 | 9.67 | 197.86 | 111.05 | 91.3
| 6.2 Bioplinske enote - odpadki | 105.07 |  | 80.43 |  |  |  | 105.07 |  | 80.43
| 8. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav | 70.32 | 60.77 | 53.7 |  |  |  | 70.32 | 60.77 | 53.7
| 7. Elektrarne na odlagališčni plin | 69.93 | 53.7 | 49.2 |  |  |  | 69.93 | 53.7 | 49.2
| 9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke |  | 62.59 | 60.09 |  |  |  |  | 62.59 | 60.09
| PNSPTE | Nespremenljivi del RSEE |  |  |  | Spremenljivi del RSEE |  |  |  | RSEE SKUPAJ
| €/MWhel | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW
| SPTE (do 4.000h/leto) | 96.72 | 56.77 | 32.01 | 26.45 | 70.68 | 71.17 | 57.04 | 50.85 | 167.4 | 127.94 | 89.05 | 77.3
| SPTE (več kot 4.000 h/leto) | 70.07 | 36.89 | 23.47 | 20.09 | 70.68 | 71.17 | 57.04 | 50.85 | 140.75 | 108.06 | 80.51 | 70.94
| Referenčna tržna cena električne energije: | 64.01 | €/MWh
| PN OVE | [6 empty] | PN SPTE
| 1 | [11 empty] | 2
|  |  | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | [5 empty] | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW
|  | NDRS | 101.5 | 84.28 | 77 |  |  |  |  | NDRS | 70.07 | 36.89 | 23.47 | 20.09
|  | SDRS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SDRS | 70.68 | 71.17 | 57.04 | 50.85
|  | RSEE | 101.5 | 84.28 | 77 |  |  |  |  | RSEE | 140.75 | 108.06 | 80.51 | 70.94
Note on G1: Stane Merse: Popravek vrednosti glede na anlaizo prvega poziva, sicer vrednosti iz leta 2016.

## Regresijske krivulje
Izračun RSEE za leto 2019 (poziv junij) z regresijskimi krivuljami | [9 empty] | RSEE = a * PElb
1. Hidroelektrarne |  |  |  |  | 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | [5 empty] | 10. SPTE na fosilna goriva
[12 empty] | Sezonsko obratovanje (do 4.000 h/leto) | [5 empty] | Celoletno obratovanje (več kot 4.000 h/leto)
| Vnesi nazivno električno moč PN HE: |  |  |  |  | Vnesi nazivno električno moč PN SE: | [5 empty] | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE: | [5 empty] | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE:
| PEl [MW] | 1 | MW |  |  | PEl [MW] | 1 | MW |  |  |  | PEl [MW] | 1 | MW |  |  |  | PEl [MW] | 1 | MW
| RSEE | 80.73 | €/MWh |  |  | RSEE | 66.52 | €/MWh |  |  |  | NDRS | 38.97 | €/MWh |  |  |  | NDRS | 28.87 | €/MWh
| OP | 16.72 | €/MWh |  |  | OP | 2.51 | €/MWh |  |  |  | SDRS | 57.49 | €/MWh |  |  |  | SDRS | 57.49 | €/MWh
[12 empty] | RSEE | 96.46 | €/MWh |  |  |  | RSEE | 86.36 | €/MWh
[12 empty] | OP | 32.45 | €/MWh |  |  |  | OP | 22.35 | €/MWh
|  | NDRS |  |  |  |  | NDRS | [5 empty] | NDRS | SDRS |  |  |  |  | NDRS | SDRS
| a | 80.73 |  |  |  | a | 66.52 |  |  |  |  | a | 38.974 | 57.491 |  |  |  | a | 28.872 | 57.491
| b | -0.075 |  |  |  | b | -0.064 |  |  |  |  | b | -0.171 | -0.04 |  |  |  | b | -0.167 | -0.04
Izračun regresije: |  |  |  |  | Izračun regresije: | [5 empty] | Izračun regresije: | [5 empty] | Izračun regresije:
| NDRS | 1 | 2 | 3 |  | NDRS | 1 | 2 | 3 |  |  | NDRS | 1 | 2 | 3 |  |  | NDRS | 1 | 2 | 3
PEl | x | 0.05 | 0.5 | 2 | PEl | x | 0.011 | 0.5 | 2 |  | PEl | x | 0.005 | 3 | 10 |  | PEl | x | 0.005 | 3 | 10
NDRS | y | 101.5 | 84.28 | 77 | NDRS | y | 88 | 72 | 62 |  | NDRS | y | 96.72 | 32.01 | 26.45 |  | NDRS | y | 70.07 | 23.47 | 20.09
| ln(x) | -2.9957 | -0.69315 | 0.69315 |  | ln(x) | -4.5099 | -0.69315 | 0.69315 |  |  | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026 |  |  | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026
| ln(y) | 4.6201 | 4.4341 | 4.3438 |  | ln(y) | 4.4773 | 4.2767 | 4.1271 |  |  | ln(y) | 4.5718 | 3.466 | 3.2753 |  |  | ln(y) | 4.2495 | 3.1557 | 3.0002
| ln(x)*ln(y) | -13.8405 | -3.0735 | 3.0109 |  | ln(x)*ln(y) | -20.1922 | -2.9644 | 2.8607 |  |  | ln(x)*ln(y) | -24.223 | 3.8078 | 7.5416 |  |  | ln(x)*ln(y) | -22.5152 | 3.4669 | 6.9083
| (ln(x))^2 | 8.9744 | 0.48045 | 0.48045 |  | (ln(x))^2 | 20.3388 | 0.48045 | 0.48045 |  |  | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019 |  |  | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019
[12 empty] | SDRS | 1 | 2 | 3
[11 empty] | PEl | x | 0.005 | 3 | 10
[11 empty] | SDRS | y | 70.68 | 57.04 | 50.85
[12 empty] | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026
[12 empty] | ln(y) | 4.2582 | 4.0438 | 3.9289
[12 empty] | ln(x)*ln(y) | -22.5611 | 4.4425 | 9.0466
[12 empty] | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019
| Pel | Krivulja KNDRS | RSEE razr. |  |  | Pel | Krivulja KNDRS | RSEE razr. |  |  |  | Pel | Krivulja KNDRS<4000h | Krivulja KNDRS>4000h | Krivulja KSDRS | RSEE <4000h | RSEE >4000h |  |  |  |  | VE | LB | SEO
| 0.001 | 101.5 |  |  |  | 0.001 | 88 |  |  |  |  | 0.001 | 96.72 | 70.07 | 70.68 | 167.4 | 140.75 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.011 | 101.5 |  |  |  | 0.011 | 88 | 88 |  |  |  | 0.005 | 96.72 | 69.9437 | 70.68 | 167.4 | 140.6237 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.015 | 101.5 |  |  |  | 0.015 | 87.0327 |  |  |  |  | 0.006 | 93.4784 | 67.8462 | 70.5462 | 164.0246 | 138.3924 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.03 | 101.5 |  |  |  | 0.03 | 83.2562 |  |  |  |  | 0.01 | 85.6594 | 62.2984 | 69.1194 | 154.7788 | 131.4178 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.045 | 101.5 | 101.5 |  |  | 0.045 | 81.1235 |  |  |  |  | 0.02 | 76.085 | 55.4887 | 67.2293 | 143.3143 | 122.7181 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.049 | 101.5 |  |  |  | 0.049 | 80.6826 |  |  |  |  | 0.03 | 70.9884 | 51.8558 | 66.1477 | 137.1361 | 118.0036 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.05 | 101.0677 |  |  |  | 0.05 | 80.5783 |  |  |  |  | 0.05 | 65.0506 | 47.6156 | 64.8099 | 129.8604 | 112.4254 |  |  |  |  | 105 | 170.082 | 62
| 0.075 | 98.0405 |  |  |  | 0.075 | 78.5142 |  |  |  |  | 0.075 | 60.6931 | 44.4981 | 63.7672 | 124.4603 | 108.2653 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.1 | 95.9478 |  |  |  | 0.1 | 77.0819 |  |  |  |  | 0.1 | 57.7797 | 42.4108 | 63.0376 | 120.8173 | 105.4485 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.2 | 91.0873 |  |  |  | 0.2 | 73.7371 |  |  |  |  | 0.2 | 51.3214 | 37.775 | 61.3139 | 112.6353 | 99.0889 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.3 | 88.359 |  |  |  | 0.3 | 71.8483 |  |  |  |  | 0.3 | 47.8836 | 35.3019 | 60.3275 | 108.2111 | 95.6293 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.4 | 86.473 |  |  |  | 0.4 | 70.5376 |  |  |  |  | 0.4 | 45.5851 | 33.646 | 59.6372 | 105.2223 | 93.2832 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.5 | 85.0378 | 84.28 |  |  | 0.5 | 69.5374 | 72 |  |  |  | 0.5 | 43.8784 | 32.4152 | 59.1073 | 102.9857 | 91.5225 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.75 | 82.4908 |  |  |  | 0.75 | 67.7561 |  |  |  |  | 0.75 | 40.9392 | 30.293 | 58.1564 | 99.0956 | 88.4493 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 0.99 | 80.7909 |  |  |  | 0.99 | 66.5628 |  |  |  |  | 0.99 | 39.041 | 28.9205 | 57.5141 | 96.5552 | 86.4346 |  |  |  |  | 77.3135 | 155.6181 | 62
| 1 | 80.73 |  |  |  | 1 | 66.52 |  |  |  |  | 1 | 38.974 | 28.872 | 57.491 | 96.465 | 86.363 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 1.25 | 79.3902 |  |  |  | 1.25 | 65.5768 |  |  |  |  | 1.25 | 37.5149 | 27.8159 | 56.9801 | 94.495 | 84.796 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 1.5 | 78.312 |  |  |  | 1.5 | 64.816 |  |  |  |  | 1.5 | 36.3633 | 26.9817 | 56.5661 | 92.9294 | 83.5478 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 1.75 | 77.4118 |  |  |  | 1.75 | 64.1797 |  |  |  |  | 1.75 | 35.4173 | 26.296 | 56.2184 | 91.6357 | 82.5144 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2 | 76.6404 | 77 |  |  | 2 | 63.6336 | 62 |  |  |  | 2 | 34.6178 | 25.7161 | 55.9189 | 90.5367 | 81.635 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2.25 | 75.9664 |  |  |  | 2.25 | 63.1557 |  |  |  |  | 2.25 | 33.9275 | 25.2152 | 55.6561 | 89.5836 | 80.8713 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2.5 | 75.3684 |  |  |  | 2.5 | 62.7313 |  |  |  |  | 2.5 | 33.3217 | 24.7754 | 55.422 | 88.7437 | 80.1974 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 2.75 | 74.8316 |  |  |  | 2.75 | 62.3498 |  |  |  |  | 2.75 | 32.783 | 24.3842 | 55.2111 | 87.9941 | 79.5953 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3 | 74.3448 |  |  |  | 3 | 62.0035 |  |  |  |  | 3 | 32.2989 | 24.0324 | 55.0193 | 87.3182 | 79.0517 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3.25 | 73.8999 |  |  |  | 3.25 | 61.6867 |  |  |  |  | 3.25 | 31.8598 | 23.7133 | 54.8434 | 86.7032 | 78.5567 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3.5 | 73.4903 |  |  |  | 3.5 | 61.3948 |  |  |  |  | 3.5 | 31.4586 | 23.4217 | 54.6811 | 86.1397 | 78.1027 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 3.75 | 73.111 |  |  |  | 3.75 | 61.1243 |  |  |  |  | 3.75 | 31.0896 | 23.1533 | 54.5304 | 85.62 | 77.6837 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4 | 72.7579 |  |  |  | 4 | 60.8724 |  |  |  |  | 4 | 30.7484 | 22.9051 | 54.3898 | 85.1382 | 77.2949 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4.25 | 72.4279 |  |  |  | 4.25 | 60.6367 |  |  |  |  | 4.25 | 30.4313 | 22.6744 | 54.2581 | 84.6894 | 76.9325 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4.5 | 72.1181 |  |  |  | 4.5 | 60.4153 |  |  |  |  | 4.5 | 30.1353 | 22.459 | 54.1342 | 84.2695 | 76.5932 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 4.75 | 71.8262 |  |  |  | 4.75 | 60.2066 |  |  |  |  | 4.75 | 29.858 | 22.2571 | 54.0172 | 83.8752 | 76.2743 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5 | 71.5504 |  |  |  | 5 | 60.0092 |  |  |  |  | 5 | 29.5972 | 22.0673 | 53.9065 | 83.5037 | 75.9738 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5.25 | 71.2891 |  |  |  | 5.25 | 59.8222 |  |  |  |  | 5.25 | 29.3513 | 21.8882 | 53.8014 | 83.1527 | 75.6896 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5.5 | 71.0408 |  |  |  | 5.5 | 59.6443 |  |  |  |  | 5.5 | 29.1188 | 21.7188 | 53.7014 | 82.8201 | 75.4202 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 5.75 | 70.8043 |  |  |  | 5.75 | 59.4749 |  |  |  |  | 5.75 | 28.8983 | 21.5582 | 53.606 | 82.5042 | 75.1642 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6 | 70.5787 |  |  |  | 6 | 59.3131 |  |  |  |  | 6 | 28.6887 | 21.4055 | 53.5148 | 82.2035 | 74.9203 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6.25 | 70.3629 |  |  |  | 6.25 | 59.1583 |  |  |  |  | 6.25 | 28.4892 | 21.2601 | 53.4275 | 81.9166 | 74.6876 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6.5 | 70.1563 |  |  |  | 6.5 | 59.01 |  |  |  |  | 6.5 | 28.2987 | 21.1213 | 53.3437 | 81.6424 | 74.465 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 6.75 | 69.958 |  |  |  | 6.75 | 58.8677 |  |  |  |  | 6.75 | 28.1167 | 20.9886 | 53.2633 | 81.3799 | 74.2518 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7 | 69.7674 |  |  |  | 7 | 58.7308 |  |  |  |  | 7 | 27.9424 | 20.8615 | 53.1858 | 81.1282 | 74.0473 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7.25 | 69.584 |  |  |  | 7.25 | 58.5991 |  |  |  |  | 7.25 | 27.7752 | 20.7396 | 53.1112 | 80.8864 | 73.8508 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7.5 | 69.4073 |  |  |  | 7.5 | 58.472 |  |  |  |  | 7.5 | 27.6146 | 20.6225 | 53.0393 | 80.6539 | 73.6618 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 7.75 | 69.2369 |  |  |  | 7.75 | 58.3495 |  |  |  |  | 7.75 | 27.4602 | 20.5099 | 52.9697 | 80.43 | 73.4796 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8 | 69.0722 |  |  |  | 8 | 58.231 |  |  |  |  | 8 | 27.3116 | 20.4014 | 52.9025 | 80.2141 | 73.3039 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8.25 | 68.913 |  |  |  | 8.25 | 58.1165 |  |  |  |  | 8.25 | 27.1682 | 20.2969 | 52.8374 | 80.0057 | 73.1343 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8.5 | 68.7588 |  |  |  | 8.5 | 58.0055 |  |  |  |  | 8.5 | 27.0299 | 20.1959 | 52.7744 | 79.8043 | 72.9703 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 8.75 | 68.6095 |  |  |  | 8.75 | 57.898 |  |  |  |  | 8.75 | 26.8962 | 20.0984 | 52.7132 | 79.6095 | 72.8116 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9 | 68.4647 |  |  |  | 9 | 57.7937 |  |  |  |  | 9 | 26.767 | 20.0041 | 52.6539 | 79.4208 | 72.6579 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.25 | 68.3242 |  |  |  | 9.25 | 57.6925 |  |  |  |  | 9.25 | 26.6419 | 19.9127 | 52.5962 | 79.2381 | 72.5089 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.5 | 68.1876 |  |  |  | 9.5 | 57.5941 |  |  |  |  | 9.5 | 26.5207 | 19.8243 | 52.5401 | 79.0608 | 72.3644 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.75 | 68.0549 |  |  |  | 9.75 | 57.4984 |  |  |  |  | 9.75 | 26.4031 | 19.7385 | 52.4855 | 78.8887 | 72.224 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
| 9.99 | 67.9309 |  |  |  | 9.99 | 57.409 |  |  |  |  | 9.99 | 26.2936 | 19.6585 | 52.4345 | 78.7281 | 72.093 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 11 | 25.8641 | 19.3448 | 52.2329 | 78.097 | 71.5777 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 12 | 25.4821 | 19.0657 | 52.0514 | 77.5335 | 71.1172 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 13 | 25.1357 | 18.8126 | 51.885 | 77.0207 | 70.6976 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 14 | 24.8192 | 18.5812 | 51.7315 | 76.5506 | 70.3126 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 15 | 24.5281 | 18.3683 | 51.5889 | 76.117 | 69.9572 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 16 | 24.2589 | 18.1714 | 51.4559 | 75.7148 | 69.6273 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 17 | 24.0087 | 17.9884 | 51.3313 | 75.3399 | 69.3196 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 18 | 23.7752 | 17.8175 | 51.214 | 74.9892 | 69.0315 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 19 | 23.5564 | 17.6573 | 51.1034 | 74.6597 | 68.7607 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
[12 empty] | 20 | 23.3506 | 17.5067 | 50.9986 | 74.3493 | 68.5054 |  |  |  |  | 67.53 | 152.3508 | 62
MOČ PROIZVODNE NAPRAVE SE VNESE V ENOTI MW, ZAOKROŽENA NA 3 DECIMALNA MESTA NATANČNO!

## RSEE (hidden)
Referenčni stroški za leto 2019 (poziv junij)
| PN OVE [EUR/MWh] | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW
| 1. Hidroelektrarne | 101.5 | RSEEHE =80,731 * Pel-0,075
| 2. Vetrne elektrarne | 105 | 77.3135 | 67.53
| 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | 88 | PN >11 kWel: RSEESES = 66,520 * Pel-0,064
| 3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti | 62
| 4. Geotermalne elektrarne | 154.25
| 5.1 Elektrarne na lesno biomaso | 170.082 | 155.6181 | 152.3508
| 5.4. Stare elektrarne na lesno biomaso | 54.73
| 6.1 Bioplinske enote - biomasa | 197.86 | 111.05 | 91.3
| 6.2 Bioplinske enote - odpadki | 105.07 |  | 80.43
| 8. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav | 70.32 | 60.77 | 53.7
| 7. Elektrarne na odlagališčni plin | 69.93 | 53.7 | 49.2
| 9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke | 0 | 62.59 | 60.09
| PN SPTE [EUR/MWh] | PN SPTE | do 5 kWel | večje od 5 kWel
| NDRSSPTE | do 4.000 ur | 96.72 | NDRS<4000 = 38,974 * Pel-0,171
|  | nad 4.000 ur | 70.07 | NDRS>4000 = 28,872 * Pel-0,167
| SDRSSPTE |  | 70.68 | SDRSSPTE = 57,491 * Pel-0,040
| RSEESPTE | do 4.000 ur | 167.4 | NDRS + SDRS
|  | nad 4.000 ur | 140.75

## RSEE - sumarno2016 (hidden)
TABELA RSEE 2016 |  | Leto | 2016 | [10 empty] | Referenčna tržna cena električne energije: | 36.89 | €/MWh
[14 empty] | Ref. cena zemelj. Plina (C(B)): | 0.1914 | €/Sm3
| KODA | NDRS (€/MWh) | SDRS (€/MWh) | RSEE (€/MWh) | Cena ZO (€/MWh) | Višina OP (€/MWh) | Predvidene obratov. ure za tip elektarne | Tipčna velikost (MW) | Izkel % | Izkt % | Delež izkor. toplote | Specifični investicijski stroški (EUR/kWel) | Vzdrževanje % invest., (€/MWh) | Zavar. idr. % invest. | Obratovanje % invest. | Delo št. zaposl.
1. Hidroelektrarne | HE01 | 112.02 |  | 112.02 | 112.02 | 75.13 | 4000 | 0.05 |  |  |  | 3100 | 0.9% | 1.5% | 0.4516% | 0.03
| HE02 | 88.44 |  | 88.44 | 88.44 | 51.55 | 4000 | 0.5 |  |  |  | 2250 | 1.5% | 1.7% | 0.5156% | 0.4
| HE03 | 78.19 |  | 78.19 | 78.19 | 41.3 | 4500 | 2 |  |  |  | 2200 | 1.5% | 1.8% | 0.5523% | 1.8
2. Vetrne elektrarne | VE01 | 122.54 |  | 122.54 | 122.54 | 85.65 | 2100 | 0.03 |  |  |  | 1800 | 0.9% | 1.3% | 0.7% | 0.006
| VE02 | 102.51 |  | 102.51 | 102.51 | 65.62 | 2100 | 0.1 |  |  |  | 1500 | 0.9% | 1.3% | 0.7% | 0.02
| VE03 | 88.45 |  | 88.45 | 88.45 | 51.56 | 1800 | 2.3 |  |  |  | 1100 | 0.9% | 1.3% | 0.7% | 0.46
3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | SE11 | 121.86 |  | 121.86 | 121.86 | 84.97 | 1050 | 0.011 |  |  |  | 1000 | 0.1% | 0.4% | 0.04% | 0.005
| SE12 | 89.54 |  | 89.54 | 89.54 | 52.65 | 1050 | 0.5 |  |  |  | 755 | 0.1% | 0.4% | 0.04% | 0.12
| SE13 | 72.41 |  | 72.41 | 72.41 | 35.52 | 1050 | 2 |  |  |  | 620 | 0.1% | 0.4% | 0.04% | 0.3
3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti | SE21 | 72.41 |  | 72.41 | 72.41 | 35.52 | 1050 | 0.05 |  |  |  | 620 | 0.1% | 0.4% | 0.04% | 0.3
| SE22 | 72.41 |  | 72.41 | 72.41 | 35.52 | 1050 | 0.5 |  |  |  | 620 | 0.1% | 0.4% | 0.04% | 0.3
| SE23 | 72.41 |  | 72.41 | 72.41 | 35.52 | 1050 | 2 |  |  |  | 620 | 0.1% | 0.4% | 0.04% | 0.3
4. Geotermalne elektrarne | GT01 | 154.25 |  | 154.25 | 154.25 | 117.36 | 6000 | 5 |  |  |  | 4600 | 2% | 1.2% | 0.7% | 18
| GT02 | 154.25 |  | 154.25 | 154.25 | 117.36 | 6000 | 5 |  |  |  | 4600 | 2% | 1.2% | 0.7% | 18
| GT03 | 154.25 |  | 154.25 | 154.25 | 117.36 | 6000 | 5 |  |  |  | 4600 | 2% | 1.2% | 0.7% | 18
5.1 Elektrarne na lesno biomaso | LB11 | 104.42 | 74.52 | 180.72 | 178.94 | 143.83 | 7500 | 0.045 | 22.8% | 56.3% | 66.07% | 4450 | 2% | 1.2% | 0.8% | 0.1
| LB12 | 113.13 | 67.59 | 180.72 | 180.72 | 143.83 | 7500 | 0.6 | 27.5% | 36.2% | 100% | 5000 | 2% | 1.2% | 0.8% | 1
| LB13 | 69.51 | 88.74 | 158.25 | 158.25 | 121.36 | 7500 | 2 | 17% | 53% | 81.13% | 3200 | 2% | 1.2% | 0.8% | 3
5.4.Stare elektrarne na lesno biomaso | LB41 |  | 54.73 | 54.73 |  | 17.84
| LB42 |  | 54.73 | 54.73 |  | 17.84
| LB43 |  | 54.73 | 54.73 |  | 17.84
6.1 Bioplinske enote - biomasa | BP11 | 165.51 | 32.35 | 197.86 | 197.86 | 160.97 | 7000 | 0.05 | 34% | 44% | 0% | 6500 | 2% | 1.2% | 0.8% | 0.12
| BP12 | 96.87 | 14.18 | 111.05 | 111.05 | 74.16 | 7000 | 1 | 40% | 42% | 27.12% | 3800 | 2% | 1.2% | 0.8% | 2
| BP13 | 81.63 | 9.67 | 91.3 | 91.3 | 54.41 | 7000 | 2 | 40% | 42% | 33.72% | 3000 | 2% | 1.2% | 0.8% | 6
6.2 Bioplinske enote - odpadki | BP21 | 105.07 |  | 105.07 | 105.07 | 68.18 | 7500 | 0 | 40% | 42% | 0% | 4800 | 2% | 1.2% | 0.8% | 3
| BP22 | 105.07 |  | 105.07 | 105.07 | 68.18 | 7500 | 1 | 40% | 42% | 27.12% | 4800 | 2% | 1.2% | 0.8% | 3
| BP23 | 80.43 |  | 80.43 | 80.43 | 43.54 | 8000 | 2 | 40% | 42% | 33.72% | 4500 | 2% | 1.2% | 0.8% | 5
7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav | ČN01 | 70.99 |  | 70.99 | 70.99 | 34.1 | 6000 | 0.05 |  |  |  | 2500 | 1.92% | 1.2% | 0.8% | 0.1
| ČN02 | 61.35 |  | 61.35 | 61.35 | 24.46 | 6000 | 1 |  |  |  | 2200 | 1.909% | 1.2% | 0.8% | 1.5
| ČN03 | 54.21 |  | 54.21 | 54.21 | 17.32 | 6000 | 5 |  |  |  | 2000 | 1.895% | 1.2% | 0.8% | 5
8. Elektrarne na odlagališčni plin | OP01 | 69.93 |  | 69.93 | 69.93 | 33.04 | 6000 | 0.05 |  |  |  | 3000 | 2% | 0.4% | 0.3% | 0.01
| OP02 | 53.8 |  | 53.8 | 53.8 | 16.91 | 6000 | 1 |  |  |  | 2300 | 2% | 0.4% | 0.3% | 0.2
| OP03 | 49.2 |  | 49.2 | 49.2 | 12.31 | 6000 | 5 |  |  |  | 2100 | 2% | 0.4% | 0.3% | 1
9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke | BO01
| BO02 | 62.59 |  | 62.59 | 62.59 | 25.7 | 6000 | 0.5 | 0% | 66% |  | 2500 | 1.9% | 1.2% | 0.8% | 1.5
| BO03 | 60.09 |  | 60.09 | 60.09 | 23.2 | 6000 | 2 | 0% | 66% |  | 2400 | 1.9% | 1.2% | 0.8% | 5
11. SPTE na fosilna goriva (do 4.000 ur) | SF11 | 119.41 | 53.23 | 172.64 | 172.64 | 135.75 | 3800 | 0.005 | 27% | 63% |  | 2500 | 15 | 3.78% |  | 0
| SF12 | 57.34 | 52.57 | 109.91 | 109.91 | 73.02 | 3800 | 0.5 | 38% | 47% |  | 1000 | 9 | 4.92% |  | 0.5
| SF13 | 37.44 | 37.53 | 74.97 |  | 38.08 | 3800 | 3 | 40% | 42% |  | 600 | 8 | 6.567% |  | 2
| SF14 | 31.94 | 33.11 | 65.05 |  | 28.16 | 3800 | 10 | 44% | 42% |  | 550 | 7 | 6.336% |  | 3
11. SPTE na fosilna goriva (več kot 4.000 ur) | SF21 | 76.04 | 53.23 | 129.27 | 129.27 | 92.38 | 6500 | 0.005 | 27% | 63% |  | 2500 | 15 | 5.4% |  | 0
| SF22 | 37.26 | 52.57 | 89.83 | 89.83 | 52.94 | 6500 | 0.5 | 38% | 47% |  | 1000 | 9 | 7.35% |  | 0.5
| SF23 | 25.21 | 37.53 | 62.74 |  | 25.85 | 6500 | 3 | 40% | 42% |  | 600 | 8 | 10.17% |  | 2
| SF24 | 21.58 | 33.11 | 54.69 |  | 17.8 | 6500 | 10 | 44% | 42% |  | 550 | 7 | 9.773% |  | 3
Podatek ali podpora ni predvidena
3.2 Sončne elektrarne - integrirane | SE21 | 477.78 |  |  | 477.78 | #REF! | 1050 | 3.2 Sončne elektrarne - integrirane | SE21
| SE22 | 437.02 |  |  | 437.02 | #REF! | 1050 | 3.2 Sončne elektrarne - integrirane | SE22
| SE23 | 362.66 |  |  | 362.66 | #REF! | 1050 | 3.2 Sončne elektrarne - integrirane | SE23
| SE24 | 322.82 |  |  |  | #REF! | 1050 | 3.2 Sončne elektrarne - integrirane | SE24
Note on D1: Stane Merse: Ker so bili popravki RSEE izelani glede na ponudbene cene iz poziva, se podrobnejši parametri RSEE nios osvežil/določili.