## Regresijske krivulje
Izračun RSEE za leto 2020 (poziv julij 2020) z regresijskimi krivuljami | [7 empty] | RSEE = a * PElb
1. Hidroelektrarne |  |  |  | 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah |  |  |  |  | 10. SPTE na fosilna goriva
[10 empty] | Sezonsko obratovanje (do 4.000 h/leto) |  |  | Celoletno obratovanje (več kot 4.000 h/leto)
| Vnesi nazivno električno moč PN HE: |  |  |  | Vnesi nazivno električno moč PN SE: |  |  |  |  | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE: |  |  | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE:
| PEl [MW] | 0.05 | MW |  | PEl [MW] | 0.012 | MW |  |  | PEl [MW] | 0.006 | MW | PEl [MW] | 0.006 | MW
| RSEE | 101.07 | €/MWh |  | RSEE | 88.28 | €/MWh |  |  | NDRS | 93.48 | €/MWh | NDRS | 68.09 | €/MWh
[10 empty] | SDRS | 58.92 | €/MWh | SDRS | 58.92 | €/MWh
[10 empty] | RSEE | 152.4 | €/MWh | RSEE | 127.01 | €/MWh
|  | NDRS |  |  |  | NDRS |  |  |  |  | NDRS | SDRS |  | NDRS | SDRS
| a | 80.73 |  |  | a | 66.52 |  |  |  | a | 38.974 | 45.154 | a | 27.955 | 45.154
| b | -0.075 |  |  | b | -0.064 |  |  |  | b | -0.171 | -0.052 | b | -0.174 | -0.052
MOČ PROIZVODNE NAPRAVE SE VNESE V ENOTI MW, ZAOKROŽENA NA 3 DECIMALNA MESTA NATANČNO!