## RSEE_razredi (hidden)
Referenčni stroški za leto 2021 za tipične velikostne razrede PN
| PN OVE | Nespremenljivi del RSEE |  |  | Spremenljivi del RSEE |  |  | RSEE SKUPAJ
| €/MWhel | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW
| 1. Hidroelektrarne | 101.5 | 84.28 | 77 |  |  |  | 101.5 | 84.28 | 77
| 2. Vetrne elektrarne | 105 | 77.3135 | 67.53 |  |  |  | 105 | 77.3135 | 67.53
| 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | 88 | 72 | 62 |  |  |  | 88 | 72 | 62
| 3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti | 62 | [5 empty] | 62
| 4. Geotermalne elektrarne | 154.25 | [5 empty] | 154.25
| 5.1 Elektrarne na lesno biomaso | 95.562 | 88.0281 | 63.6108 | 74.52 | 67.59 | 88.74 | 170.082 | 155.6181 | 152.3508
| 5.4. Stare elektrarne na lesno biomaso |  |  |  | 54.73 |  |  | 54.73
| 6.1 Bioplinske enote - biomasa | 165.51 | 96.87 | 81.63 | 32.35 | 14.18 | 9.67 | 197.86 | 111.05 | 91.3
| 6.2 Bioplinske enote - odpadki | 105.07 |  | 80.43 |  |  |  | 105.07 |  | 80.43
| 8. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav | 70.32 | 60.77 | 53.7 |  |  |  | 70.32 | 60.77 | 53.7
| 7. Elektrarne na odlagališčni plin | 69.93 | 53.7 | 49.2 |  |  |  | 69.93 | 53.7 | 49.2
| 9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke |  | 62.59 | 60.09 |  |  |  |  | 62.59 | 60.09
| PNSPTE | Nespremenljivi del RSEE |  |  |  | Spremenljivi del RSEE |  |  |  | RSEE SKUPAJ
| €/MWhel | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW
| SPTE (do 4.000h/leto) | 96.72 | 56.77 | 32.01 | 26.45 | 48.25 | 47.26 | 31.96 | 28.05 | 144.97 | 104.03 | 63.97 | 54.5
| SPTE (več kot 4.000 h/leto) | 70.07 | 36.89 | 23.47 | 18.48 | 48.25 | 47.26 | 31.96 | 28.05 | 118.32 | 84.15 | 55.43 | 46.53
| Referenčna tržna cena električne energije: | 48.04 | €/MWh
| PN OVE | [6 empty] | PN SPTE
| 3 | [11 empty] | 2
|  |  | do 50 kW | do 1 MW | do 10 MW | [5 empty] | do 50 kW | do 1 MW | do 5 MW | do 20 MW
|  | NDRS | 88 | 72 | 62 |  |  |  |  | NDRS | 70.07 | 36.89 | 23.47 | 18.48
|  | SDRS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | SDRS | 48.25 | 47.26 | 31.96 | 28.05
|  | RSEE | 88 | 72 | 62 |  |  |  |  | RSEE | 118.32 | 84.15 | 55.43 | 46.53
Note on G1: Stane Merse: Popravek vrednosti glede na anlaizo prvega poziva, sicer vrednosti iz leta 2016.

## Regresijske krivulje
Izračun RSEE za leto 2021 (javni poziv december 2020) z regresijskimi krivuljami | [9 empty] | RSEE = a * PElb
1. Hidroelektrarne |  |  |  |  | 3.1 Sončne elektrarne - na stavbah | [5 empty] | 10. SPTE na fosilna goriva
[12 empty] | Sezonsko obratovanje (do 4.000 h/leto) | [5 empty] | Celoletno obratovanje (več kot 4.000 h/leto)
| Vnesi nazivno električno moč PN HE: |  |  |  |  | Vnesi nazivno električno moč PN SE: | [5 empty] | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE: | [5 empty] | Vnesi nazivno električno moč PN SPTE:
| PEl [MW] | 1 | MW |  |  | PEl [MW] | 1 | MW |  |  |  | PEl [MW] | 1 | MW |  |  |  | PEl [MW] | 1 | MW
| RSEE | 80.73 | €/MWh |  |  | RSEE | 66.52 | €/MWh |  |  |  | NDRS | 38.97 | €/MWh |  |  |  | NDRS | 27.96 | €/MWh
| OP | 32.69 | €/MWh |  |  | OP | 18.48 | €/MWh |  |  |  | SDRS | 33.6 | €/MWh |  |  |  | SDRS | 33.6 | €/MWh
[12 empty] | RSEE | 72.57 | €/MWh |  |  |  | RSEE | 61.56 | €/MWh
MOČ PROIZVODNE NAPRAVE SE VNESE V ENOTI MW, ZAOKROŽENA NA 3 DECIMALNA MESTA NATANČNO!
[12 empty] | OP | 24.53 | €/MWh |  |  |  | OP | 13.52 | €/MWh
|  | NDRS |  |  |  |  | NDRS | [5 empty] | NDRS | SDRS |  |  |  |  | NDRS | SDRS
| a | 80.73 |  |  |  | a | 66.52 |  |  |  |  | a | 38.974 | 33.604 |  |  |  | a | 27.955 | 33.604
| b | -0.075 |  |  |  | b | -0.064 |  |  |  |  | b | -0.171 | -0.069 |  |  |  | b | -0.174 | -0.069
Izračun regresije: |  |  |  |  | Izračun regresije: | [5 empty] | Izračun regresije: | [5 empty] | Izračun regresije:
| NDRS | 1 | 2 | 3 |  | NDRS | 1 | 2 | 3 |  |  | NDRS | 1 | 2 | 3 |  |  | NDRS | 1 | 2 | 3
PEl | x | 0.05 | 0.5 | 2 | PEl | x | 0.011 | 0.5 | 2 |  | PEl | x | 0.005 | 3 | 10 |  | PEl | x | 0.005 | 3 | 10
NDRS | y | 101.5 | 84.28 | 77 | NDRS | y | 88 | 72 | 62 |  | NDRS | y | 96.72 | 32.01 | 26.45 |  | NDRS | y | 70.07 | 23.47 | 18.48
| ln(x) | -2.9957 | -0.69315 | 0.69315 |  | ln(x) | -4.5099 | -0.69315 | 0.69315 |  |  | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026 |  |  | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026
| ln(y) | 4.6201 | 4.4341 | 4.3438 |  | ln(y) | 4.4773 | 4.2767 | 4.1271 |  |  | ln(y) | 4.5718 | 3.466 | 3.2753 |  |  | ln(y) | 4.2495 | 3.1557 | 2.9167
| ln(x)*ln(y) | -13.8405 | -3.0735 | 3.0109 |  | ln(x)*ln(y) | -20.1922 | -2.9644 | 2.8607 |  |  | ln(x)*ln(y) | -24.223 | 3.8078 | 7.5416 |  |  | ln(x)*ln(y) | -22.5152 | 3.4669 | 6.7159
| (ln(x))^2 | 8.9744 | 0.48045 | 0.48045 |  | (ln(x))^2 | 20.3388 | 0.48045 | 0.48045 |  |  | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019 |  |  | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019
| (ln(x))^2 | 21.3449 | 19.6616 | 18.8686 |  | (ln(x))^2 | 20.0465 | 18.2899 | 17.0332 |  |  | (ln(x))^2 | 20.9015 | 12.0135 | 10.7273 |  |  | (ln(x))^2 | 18.0582 | 9.9586 | 8.5071
[12 empty] | SDRS | 1 | 2 | 3
[11 empty] | PEl | x | 0.005 | 3 | 10
[11 empty] | SDRS | y | 48.25 | 31.96 | 28.05 |  |  |  | 48.25
[12 empty] | ln(x) | -5.2983 | 1.0986 | 2.3026
[12 empty] | ln(y) | 3.8764 | 3.4645 | 3.334
[12 empty] | ln(x)*ln(y) | -20.5384 | 3.8061 | 7.6768
[12 empty] | (ln(x))^2 | 28.0722 | 1.2069 | 5.3019
[12 empty] | (ln(x))^2 | 15.0264 | 12.0027 | 11.1155
| Pel | Krivulja KNDRS | RSEE razr. |  |  | Pel | Krivulja KNDRS | RSEE razr. |  |  |  | Pel | Krivulja KNDRS<4000h | Krivulja KNDRS>4000h | Krivulja KSDRS | RSEE <4000h | RSEE >4000h |  |  |  |  | VE | LB | SEO